**报价函**

项目名称：聊城市退役军人医院空气能热水器采购项目

|  |  |
| --- | --- |
| 最终报价（元） | 大写：  小写： 元 |
| 质保期 | 年 |
| 交付期 | 合同生效后 天 |
| 售后服务 | 出现质量问题接到买方通知后到达现场的时间 小时 |
| 需要澄清的其他内容 |  |

企 业 名 称：

授权代表签字：

日期：2022年11月8日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聊城市退役军人医院空气能热水器采购项目报价单 | | | | | | | |
|
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌 |
| 1 | 变频空气能热水机组 | 制热量19KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢保温水箱 | 4吨 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 控制柜 | 智能控制柜 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 空气能循环泵 | PH150 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 供水增压泵 | PUN601 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 一体机基础 | 国标镀锌槽钢和角铁 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 管件、阀门 | 国标 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 混水阀 | 配套 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 管道保温 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 水处理器 | 配套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 电气线路 | 国标 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 运费、吊装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 安装工时费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 税金 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 合计 |  |  |  |  |  |  |