**第三部分 项目说明**

1. 项目内容：本项目共一个标段,聊城市退役军人医院2号病房楼康复科装修改造工程。

二、项目清单明细：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **聊城市退役军人医院2号病房楼康复科室内装修工程清单** | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | | **单位** | **数量** | **单价** | **合计金额** | **备注品牌** |
| 一 | **一楼西门肯德基门、防滑石材地面、安装不锈钢护栏** | | | | | | |
| 1 | 肯德基门、8㎜厚钢化玻璃、50\*100\*2.2㎜型材 | | m2 | 4.26 |  |  |  |
| 2 | 拆除混凝土路面 | | m2 | 9.6 |  |  |  |
| 4 | 增加混凝土 | 垫层延伸坡道 | m³ | 0.9 |  |  |  |
| 3 | 铺装300\*600\*30厚荔枝面芝麻白大理石地面 | | m2 | 9.6 |  |  |  |
|  | 63不锈钢扶手栏杆 | | m2 | 6.2 |  |  |  |
| **二** | **小计** | |  |  |  |  |  |
| 1 | **一楼VIP康复病房** | | | | | | |
| 2 | 垃圾外运 | | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 墙砖上，刷一道墙固、刮两道抹面砂浆、镶嵌一道网格布 | | m2 | 55.2 |  |  |  |
| 4 | 铲除涂料壁纸 | | m2 | 58.5 |  |  |  |
| 5 | 拆除搬运病床及家具 | | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 马六甲板材包暖气片 | | m | 10.2 |  |  |  |
| 7 | 拆除原有水磨石窗台、安装石英石大理石台面 | | m | 10.2 |  |  |  |
| 9 | 马六甲板包暖气管道 | | m | 6.3 |  |  |  |
| 10 | 拆除更换开关 | | 个 | 6 |  |  |  |
| 11 | 平板木塑踢脚线 | | m | 37.9 |  |  |  |
| 12 | 拆除原有木地板、铺设防水防滑锁扣地板1220\*229\*4㎜厚 | | m2 | 44.88 |  |  |  |
| 13 | 拆除原有平板灯、安装600\*600平板灯 | | 个 | 3 |  |  |  |
| 14 | 维修实木复合窗套 | | m | 8 |  |  |  |
| 15 | 卫生间拆除原有浴室柜、安装橡木整体浴室柜 | | 套 | 3 |  |  |  |
| 16 | 亚克力板材.木方骨架包排水管道 | | m | 7 |  |  |  |
| 17 | 墙面满刮两道耐水腻子贴壁布 | | m2 | 114 |  |  |  |
| **18** | **马六甲板材定制衣柜** | **规格700\*1800\*350㎜+800\*600\*350㎜** | **套** | **3** |  |  |  |
| **三** | **小计** | |  |  |  |  |  |
| 1 | **一楼南门门厅安装肯德基门、玻璃隔断、不锈钢护栏** | | | | | | |
| 2 | 肯德基门8㎜厚钢化玻璃、50\*100\*2.2㎜型材 | | m2 | 15.5 |  |  |  |
| 3 | 10㎜厚磨砂钢化玻璃隔断 | | m2 | 8.4 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢防护栏杆 | | m | 3.52 |  |  |  |
| 5 |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **小计** | |  |  |  |  |  |
| 备注 | **总计** |  | | | |  |  |

**附件：法定代表人（负责人）身份证明**

供应商名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

姓名：­­­­­­­­­­ \_\_\_\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商单位名称（盖章）：

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

附：法定代表人身份证复印件（须提供正面、背面双面身份证复印件）

**附件：法定代表人授权书**

致：

我 （法定代表人名称）系 （供应商单位全称）的法定代表人，现授权委托我公司 （委托代理人姓名和职务）为全权代表，参加 （采购人名称）的 项目（项目名称）采购活动，项目编号为： 。该同志代表我单位全权处理本次采购活动中与 （采购人名称）的一切事宜，由他签字的一切文件，我公司均认可。

委托代理人无转让委托权，特此委托。

法定代表人签字或签章：

供应商全称(公章)：

授权委托日期：

附：

委托代理人姓名：

职 务：

身份证号码 ：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传 真：

电 话：

**委托代理人身份证复印件**

**（第二代身份证，提供正反面）**

**附件：报价一览表**

项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报 价 项 目 明 细** | | |
| **1** | **内容** | | **初始报价** |
| **初始总报价** | | 大写：  小写： 万元 |
| **2** | 质量标准  （是否满足磋商文件要求） | |  |
| **3** | 工期（是否满足磋商文件要求） | |  |
| **4** | 项目经理 | 姓 名 |  |
| 建造师注册证级别 |  |
| **5** | 对磋商文件的响应程度  （是否完全确认和响应） | |  |
| **6** | 其他补充或优惠条件： | | |

**供应商名称（公章）：**

**法定代表人或授权代表签字（注：此处签章无效）：**

**备注：1.本表用于报价仪式宣读；**

**2.供应商必须填写报价一览表，且必须装订到响应文件中；**

**3.报价一览表必须按照要求填写齐全。**

**附件：报价明细表**

按照规定工程量清单，提供完整已标价工程量清单及所有齐全的表格