**附件一：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **聊城市退役军人医院住院部天花板顶棚零活修缮** | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **综合单价** | **合计** | **工程量计算式** |
| 1  一号病房楼 | 石膏板  住院部1号楼走廊维修龙骨下垂天花板（包含更换破损龙骨、旧石膏板不够时添加石膏板） | 平方 | 65.16 |  |  | 一层走廊21.24  二层走廊15.6  三层走廊17.48  四层走廊10.84 |
| 铝天花板  住院部1号楼卫生间维修龙骨下垂天花板（包含更换破损龙骨、铝天板不够时添加石膏板） | 平方 | 33.84 |  |  | 一层男女卫生间、洗手间10.8  二层男女卫生间、洗手间11.16  三层男女卫生间、洗手间9.36  四层男女卫生间、洗手间2.52 |
| 2  住院部1-2南北走廊 | 石膏板  住院部1号-2号楼南北走廊维修龙骨下垂天花板（包含更换破损龙骨、旧石膏板不够时添加石膏板） | 平方 | 12.24 |  |  |  |
| 3  2号病房楼 | 石膏板  住院部2号楼走廊维修龙骨下垂天花板（包含更换破损龙骨、旧石膏板不够时添加石膏板） | 平方 | 98.84 |  |  | 一层走廊 22.52  二层走廊 25.92  三层走廊 20.52  四层走廊 29.88 |
| 4  精神优抚2-4层走廊 | 石膏板  住院部2号楼走廊维修龙骨下垂天花板（包含更换破损龙骨、旧石膏板不够时添加石膏板） | 平方 | 34.92 |  |  | 二层走廊7.92平方  三层走廊14.4平方  四层走廊12.6平方 |
| 5  精神优抚病房楼一楼 | 拆除石膏板吊顶  精神病房一楼走廊天花板整体拆除、垃圾外运 | 平方 | 43.76 |  |  | 精神病房一楼拆除重新更换（空调管道保温） |
| 铝天花板  精神病一楼走廊更铝天花板 | 平方 | 43.76 |  |  |
| 总计： | | | | | | |

**附件二：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **聊城市退役军人医院·新建南墙根垃圾外运、铺设花砖费用清单** | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **工程数量** | **综合**  **单价** | **合价** | **备注** |
| 1 | 小挖机倒垃圾 | 台班 | 1 |  |  |  |
| 2 | 三轮车 | 台班 | 1 |  |  |  |
| 3 | 垃圾外运含装车 | 车 | 11 |  |  |  |
| 4 | 围墙根部抹灰 | m | 55 |  |  |  |
| 5 | 打垫层、铺设花砖 | ㎡ | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |