**附件一：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一楼大厅更换风机盘管报价清单 | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 品牌 |
| 1 | 卧式暗装风机盘管 | GLFP-204WAH/GTZ | 6 | 台 |  |  |  |
| 2 | 金属软管 | DN20\*250 | 12 | 只 |  |  |  |
| 3 | 帆布软接 | 1450\*130 | 6 | 套 |  |  |  |
| 4 | 条形双层百叶送风口 | 1450\*130 | 6 | 件 |  |  |  |
| 5 | 可开式回风口 | 600\*600 | 12 | 件 |  |  |  |
| 6 | 施工人工费及吊装辅材 |  | 6 | 套 |  |  |  |
| 合计：包含税金 | |  | | | |  |  |