**报价函**

十、项目名称：聊城市退役军人医院门诊楼门厅两侧石台维修采购项目

|  |  |
| --- | --- |
| 最终报价（元） | 大写： 元小写： 元 |
| 质保期 |  年 |
| 交付期 | 合同生效后 天 |
| 售后服务 | 出现质量问题接到买方通知后到达现场的时间 小时 |
| 需要澄清的其他内容 |  |

 企 业 名 称：

 法人或授权代表签字：

 日期：2024年7月7日

**附件一：**

|  |
| --- |
| **报价明细** |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** | **其他** |
| 1 | 门诊楼东侧坡道石材压盖材料费 | 块 | 12 |  |  | A级抛光石材压盖规格380mm\*650mm\*30mm厚\*12块=2.964㎡ |
| 门诊楼东侧坡道石材压盖材料费 | 块 | 11 |  |  | A级抛光石材压盖规格380mm\*600mm\*30mm厚\*8=2.508㎡ |
| 门诊楼东侧坡道石材压盖材料费 | 块 | 42 |  |  | A级抛光石材立板规格300mm\*300mm\*20厚\*42=3.78㎡ |
| 门诊楼东侧坡道石材压盖材料费 | 块 | 56 |  |  | A级抛光石材立板规格300mm\*600mm\*20厚\*56=10.08㎡ |
| 石材磨边 | 米 | 28.8 |  |  | 15.6m+13.2 |
| 红砖 | 块 | 300 |  |  | 材料费 |
| 沙子 | m³ | 0.8 |  |  | 材料费 |
| 425水泥 | 袋 | 6 |  |  | 材料费 |
| 粘接砂浆 | 袋 | 8 |  |  | 材料费 |
| 人工费 | 个 | 8 |  |  | 砌筑红砖、墙面抹灰、粘贴石材、石材现场切割圆弧抛光 |
| 运费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 拆除门诊楼东侧石材 | 项 | 1 |  |  | 门诊楼东侧坡道拆除所有石材装饰面及抹灰层 |
|
| 3 | 拆除门诊楼东侧红砖基础 | m | 3.8 |  |  | 门诊楼东侧坡道，拆除塌陷的红砖基础，地基夯实 |
|
| 4 | 零星拆除石材人工 | 个 | 3 |  |  | 拆除门诊楼西侧坡道14块、急诊楼两侧坡道34块门诊楼东门4块精神病房楼楼坡道6块（共计58块） |
| 5 | 零星石材粘贴人工 | 个 | 5 |  |  | 粘贴门诊楼西侧坡道14块、急诊楼两侧坡道34块门诊楼东门4块精神病房楼楼坡道6块（共计58块）用旧石材板粘贴，把旧石材板上的水泥灰清理平整粘贴 |
|
| 6 | 粘接砂浆 | 袋 | 8 |  |  | 材料费 |
| 7 | 垃圾外运 | 车 | 1 |  |  | 装车及运输 |
|  合 计： （元） |