**报价函**

聊城市退役军人医院中央空调管道保温更换维修服务采购项目

|  |  |
| --- | --- |
| 最终报价（元） | 大写： 元  小写： 元 |
| 质保期 | 年 |
| 交付期 | 合同生效后 天 |
| 售后服务 | 出现质量问题接到买方通知后到达现场的时间 小时 |
| 需要澄清的其他内容 |  |

企 业 名 称：

法人或授权代表签字：

日期：2024年10月22日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中央空调管道保温更换维修报价明细** | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** | **其他** |
| **一、门诊楼损坏保温更换，未损坏保温刷沥青漆** | | | | | | |
| 1 | 拆除门诊楼中央空调管道保温材料垃圾外运 | m | 99.5 |  |  | 拆除原有钢管上的保温，包覆橡塑棉保温，缠绕两层布，满刷沥青漆。 |
| 2 | 57橡塑棉材料 | 根 | 58 |  |  | 30mm厚\*2m |
| 3 | 玻璃丝布 | 包 | 2 |  |  |  |
| 4 | 沥青漆 | 桶 | 2 |  |  |  |
| 5 | 人工 | 个 | 5 |  |  |  |
| 小 计： | | | | |  |  |
| **二、精神病房楼楼顶保温整体更换** | | | | | | |
| 6 | 拆除精神病房楼中央空调管道保温材料垃圾外运 | m | 207 |  |  | 拆除原有钢管上的保温，包覆橡塑棉保温，缠绕两层布，满刷沥青漆。 |
| 7 | 89橡塑棉材料 | 根 | 6 |  |  | 30mm厚\*2m |
| 8 | 包165管道橡塑板材料 | 包 | 17 |  |  |  |
| 9 | 43橡塑棉材料 | 根 | 18 |  |  |  |
| 10 | 108橡塑棉材料 | 根 | 6 |  |  |  |
| 11 | 57橡塑棉材料 | 根 | 4 |  |  |  |
| 12 | 玻璃丝布 | 包 | 7 |  |  |  |
| 13 | 沥青漆 | 桶 | 7 |  |  |  |
| 14 | 人工 | 个 | 10 |  |  |  |
| 小 计： | | | | |  |  |
| 合 计： | | | | |  |  |