报价函

- 项目名称：聊城市退役军人医院医养结合病区改造等零星工程维修服务采购项目

| 最终报价（元） | 大写： 元 小写： 元 |
| --- | --- |
| 质保期 | 年 |
| 交付期 | 合同生效后 天 |
| 售后服务 | 出现质量问题接到买方通知后到达现场的时间 小时 |
| 需要澄清的其他内容 |  |

企 业 名 称：_____________________

法人或授权代表签字：______________

日期：2026年3月27日

附件一：

| 医养结合病区改造报价明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 医养结合病房更换卫生间门 | 1、切割门框拆除原有厕所门 2、拆除洞口加宽门洞，清扫卫生垃圾外运 | 套 | 10 |  |  | 集中放到负二车库库房 |
|  | 维修门洞口瓷砖及恢复洞口涂料 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 抹砂浆恢复门口塑胶地面 | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 双包套钛镁合金门 | 套 | 10 |  |  |  |
|  | 安装不锈钢扣条 | 支 | 10 |  |  |  |
| 肯德基门隔断 | 铝型材边框100*50*2mm厚，8mm厚钢化玻璃，优质五金件 | m² | 14.43 |  |  |  |
|  | 小 计：（元） |  |  |  |  |  |

附件二：

| 发热门诊防水维修报价明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 发热门诊屋面防水 | m² | 655 |  |  | - 清理基层卫生 。 2、严重起砂，彻底清除松散层洒水湿润基层（无明水）抹1:2.5聚合物水泥砂浆，压实抹平。 3、轻微起砂基层 ：清扫干净，刷东方雨虹固沙宝二遍 。 - 4、清运屋顶垃圾 5、喷涂基层处理剂 6、粘贴4mm厚东方雨虹牌SBS卷材 |
|  | 小 计：（元） |  |  |  |  |  |

附件三：

| 新建住院药房更换安装甲级防盗门报价明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
|  | 甲级防盗门 | m² | 7.43 |  |  | 2个洞口，洞口尺寸宽1770mm高2100毫米 |
|  | 人脸识别系统 | 套 | 2 |  |  | 中控（可遥控） |
|  | 小 计：（元） |  |  |  |  |  |