招标公告
一、项目名称：聊城市退役军人医院放射设备机房预控评服务采购项目
二、项目内容：对门诊一楼新建放射设备机房项目开展预控评。包括CT机房二个，DR机房一个。设备采购合同签订后，接到医院通知执行。
验收标准：不以出具报告为最终验收；以预评价取得卫健部门审查通过意见、控评项目完成主管部门竣工验收为项目验收合格。经5次或1个自然月（先到为准）修改后仍不能通过审查，采购人有权解除合同，乙方退还全部已收服务费，并承担合同总金额 10% 违约金。
三、预算：2.4万元。固定总价包干，包含现场勘查、检测、报告编制、专家沟通、报告修改、资料报送、差旅、税费、配合行政审批全部费用。
四、报价说明：报价为一次性报价，此报价为全费用包干：含人工、差旅、标准器损耗、证书报告、标识标签、运输、复检、税费、对接强检机构产生的全部费用。
五、付款方式：完成检测、交付完整报告并通过行政审批验收后，凭合法发票、完整证书支付。
六、服务要求：
1、 供应商具备放射卫生技术服务机构资质证书，证书业务范围至少包含：X 射线影像诊断、介入放射学，资质在有效期内；
2、 投标人不具备 CMA 的，投标时提供与具备 CMA 资质机构的检测合作协议，明确检测由该 CMA 机构完成，检测报告加盖 CMA 章,CMA 附表须覆盖放射工作场所辐射、医用射线装置性能检测项目；
3、 评价项目组人员：评价人员须具备放射卫生技术服务从业人员相关能力证明，人员为本单位缴纳社保；
4、 协助医院整理放射诊疗许可、辐射安全许可申报相关技术资料；
5、 参加主管部门评审会，必要时做项目汇报 PPT、现场汇报；
6、 收集齐全预评价全部资料后，7 个工作日内完成预评价报告初稿；收到监管部门修改意见2 个工作日内完成修改重报；
7、 到采购人现场检测通知，5 个工作日内安排人员进场检测；现场条件满足控评条件后 7 个工作日出具控评报告初稿；
8、 因乙方报告质量问题未通过主管部门审查，乙方无条件免费修改，不得额外收费，直至审查通过；
9、 *最终交付：预评价报告（纸质5 份，PDF 电子版）；控评报告（纸质 5 份，PDF 电子版）；放射防护检测报告、射线装置性能检测报告；主管部门预评价审查意见、控评竣工验收相关技术资料。
七、需要提供的资料：加盖公章的有效营业执照复印件、法定代表人身份证复印件或法定代表人委托授权书及代理人身份证复印件及第六项要求的资质证书复印件。
8、 定标方式：在满足医院需求的情况下，最低价中标。
九、报名时间及报名方式：
报名时间：2026年8月28日8:00——2026年9月1日17:30
报名地点：请到聊城市退役军人医院门诊楼四楼财务科报名
[bookmark: _GoBack]联系方式：0635-8344021	
                               聊城市退役军人医院财务科
                                   2026年8月27日












报价函
项目名称：聊城市退役军人医院放射设备机房预控评服务采购项目
	最终报价（元）
	大写：                       元
小写：                       元

	质保期
	             年

	交付期
	合同生效后       天

	售后服务
	出现质量问题接到买方通知后到达现场的时间     小时

	需要澄清的其他内容
	



                               企 业 名 称：                     
                               法人或授权代表签字：                   
                               日期： 2026年8月27日

