招标公告
一、项目名称：聊城市退役军人医院换热站板式换热器更换服务采购项目

二、项目预算：13.5万元
三、供应商资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，营业执照处于有效期内，熟悉国家及地方换热站验收相关法律法规及技术规范；

2、在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力；

3、建筑安装专业施工资质+安全生产许可证。
四、服务内容及要求：
1、服务内容：拆除现有板换、安装板式换热器共三台。（包含人工费、材料费、设备费、安全措施费、部分管件费、耗材费、卫生清理费、税金）

更换的板换具体参数：
（1）名称：板式换热器 1.6MPA 
型号：供暖面积 15000 ㎡；换热量 1500KW；一次网供回水温度 87℃/55℃， 阻力 50KPa；板片材质 304、板厚 0.6mm、夹板：碳钢（国优） 16-25kg、90 ㎡ 
(2)名称：板式换热器 1.6MPA 
型号：供暖面积 15000 ㎡；换热量 1400KW；一次网供回水温度 87℃/55℃， 阻力 50KPa；板片材质 304、板厚 0.6mm、夹板：碳钢（国优） 16-25kg、75 ㎡  
（3）名称：板式换热器 1.6MPA 
型号：供暖面积 10000 ㎡；换热量 1500KW；一次网供回水温度 87℃/55℃， 阻力 50KPa；板片材质 304、板厚 0.6mm、夹板：碳钢（国优） 16-25kg、50 ㎡
2、服务期限：自合同签订之日起至完成供热主管部门验收之日止，设备质保期2年。

3、服务标准：设备及施工工艺符合国家及山东省、聊城市现行换热站验收相关法律法规及技术导则要求，确保顺利通过验收。

五、报价说明：报价为一次性报价，项目报价包括完成整个项目所产生的所有费用【服务费、人工费、社保费、意外保险费、各种税费、其他不可预见费及完成服务内容所需的一切费用。】

供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为服务所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中。

六、付款方式：中标签订合同后付60%，完成验收后付35%，5%质保金验收完成2年后一次性付清。
七、定标方式：在满足医院需求的情况下，综合对比定标。
八、供应商需提交的资格审查文件：
1、营业执照复印件加盖公章；安全生产许可证复印件加盖公章；

2、法定代表人（负责人）的授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（授权代表需要提供本公司近三个月的社保证明）；若法定代表人（负责人）参加，提供法定代表人（负责人）身份证复印件；

3、供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（加盖单位公章）；    

4、2023年9月1日以来类似业绩合同复印件3份；

5、报价函（格式见附件）

九、报名时间及报名方式：
报名时间：2026年9月2日8:00——2026年9月4日17:30

报名地点：请到聊城市退役军人医院门诊楼四楼财务科报名
联系方式：0635-8344021

                                   聊城市退役军人医院财务科
                                       2026年9月2日
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