招标公告

- 一、项目名称：聊城市退役军人医院精神病房楼南院改造工程采购项目

- 二、项目内容：为保障病区环境安全，规范院区场地管理，现拟实施精神病房楼南院改造工程项目

- 三、项目预算：93000元

- 四、付款方式：工程验收合格后付款95%，一年质保期后无息支付剩余5%

- 五、质保期：一年

- 六、供应商报名时需一并提交以下评审材料，作为综合对比评审依据：

- 1、报价文件：完整填写《工程清单》（附件一），列明各分项单价、合计、总价，加盖单位公章；

- 2、工程实施方案：包含施工组织方案、现场安全文明施工措施、质量保障措施；

3、工程进度计划：明确开工、各分项结点、竣工工期；

4、资格资料：加盖公章的营业执照复印件；法定代表人身份证复印件，或法定代表人授权委托书及代理人身份证复印件；

5、其他（可选补充）：同类改造项目业绩合同复印件三份。

七、定标方式：在满足以上评审要求的情况下，最低价中标。

八、报名时间及报名方式：

1、报名时间：2026年10月13日8:00——2026年10月15日17:30

2、报名地点：请到聊城市退役军人医院门诊楼四楼财务科报名

3、报名材料要求：所有报送资料均需加盖公章并密封，逾期提交或资料不全的，不予纳入评审。

4、联系方式：0635-8344023   刘科长

0635-8344021   田科长

聊城市退役军人医院财务科

2026年10月12日

报价函

- 项目名称：聊城市退役军人医院精神病房楼南院改造工程采购项目

| 最终报价（元） | 大写： 元 小写： 元 |
| --- | --- |
| 质保期 | 年 |
| 交付期 | 合同生效后 天 |
| 售后服务 | 出现质量问题接到买方通知后到达现场的时间 小时 |
| 需要澄清的其他内容 |  |

供应商名称：_____________________

法人或授权代表签字：______________

日期：2026年10月12日

附件一：

| 精神病房楼南院改造工程明细表 单位：（元） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 拆除围挡及方管骨架 | ㎡ | 318.78 |  |  |  |
| 2 | 焊接骨架安装铁皮围挡 | ㎡ | 255.75 |  |  |  |
| 3 | 购买镀锌方管30*50*1.5 | 根 | 52 |  |  |  |
| 4 | 拆除槽钢及混凝土墩 | 个 | 21 |  |  |  |
| 5 | 挖坑新做混凝土墩600*600*600，安装槽钢 | 个 | 19 |  |  |  |
| 6 | 墙根地上原有建筑垃圾外运 | m³ | 81.97 |  |  |  |
| 7 | 拆除院子花砖及下挖20公分 | ㎡ | 193.4 |  |  |  |
| 8 | 100厚混凝土垫层，场地平整夯实 | ㎡ | 193.4 |  |  |  |
| 9 | 60厚花砖、40厚1:3水泥砂浆 | ㎡ | 193.4 |  |  |  |
| 10 | 精神科新开南门拆除 | ㎡ | 3.2 |  |  |  |
| 11 | 37砌块墙封堵洞口 | m³ | 2 |  |  |  |
| 12 | 钢化玻璃雨棚含骨架穿墙固定恢 复墙面 | ㎡ | 3 |  |  |  |
| 13 | 安装防火门 | ㎡ | 3.2 |  |  |  |
| 14 | 石材平台 | ㎡ | 5.2 |  |  |  |
| 15 | 东石材斜坡 | ㎡ | 7.78 |  |  |  |
| 16 | 石材侧面光板 | ㎡ | 1.93 |  |  |  |
| 17 | 石材地面混凝土基础 | m³ | 2.98 |  |  |  |
| 18 | 安装石材双人櫈 | 套 | 3 |  |  |  |
| 19 | 购素土回填绿化地 | m³ | 26.7 |  |  |  |
| 20 | 场地平整种植草皮 | ㎡ | 185.2 |  |  |  |
| 21 | 挖院墙基础打垫层 | m³ | 0.73 |  |  |  |
| 22 | 砌筑红砖基础 | m³ | 1 |  |  |  |
| 23 | 砌筑红砖墙体 | m³ | 3.4 |  |  |  |
| 24 | 水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 32 |  |  |  |
| 25 | 水包砂真石漆 | ㎡ | 28 |  |  |  |
| 26 | 合金大门包含基础 | ㎡ | 7.28 |  |  |  |
| 27 | 100宽300高900㎜长路沿石包含挖沟、打灰背 | 米 | 6.8 |  |  |  |
| 28 | 不锈钢扶手 | 米 | 6.7 |  |  |  |
|  | 总 计： |  |  |  |  |  |