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[bookmark: OLE_LINK1]一、项目名称：聊城市退役军人医院精神病房楼南院改造工程采购项目
二、项目内容：为保障病区环境安全，规范院区场地管理，现拟实施精神病房楼南院改造工程项目
三、项目预算：93000元
四、付款方式：工程验收合格后付款95%，一年质保期后无息支付剩余5%
五、质保期：一年
六、供应商报名时需一并提交以下评审材料，作为综合对比评审依据：
1、报价文件：完整填写《工程清单》（附件一），列明各分项单价、合计、总价，加盖单位公章；
2、工程实施方案：包含施工组织方案、现场安全文明施工措施、质量保障措施；
3、工程进度计划：明确开工、各分项结点、竣工工期；
4、资格资料：加盖公章的营业执照复印件；法定代表人身份证复印件，或法定代表人授权委托书及代理人身份证复印件；
5、其他（可选补充）：同类改造项目业绩合同复印件三份。
七、定标方式：在满足以上评审要求的情况下，最低价中标。
八、报名时间及报名方式：
1、报名时间：2026年10月13日8:00——2026年10月15日17:30
2、报名地点：请到聊城市退役军人医院门诊楼四楼财务科报名
3、报名材料要求：所有报送资料均需加盖公章并密封，逾期提交或资料不全的，不予纳入评审。
4、联系方式：0635-8344023   刘科长
             0635-8344021   田科长
                                   
聊城市退役军人医院财务科
                                       2026年10月12日


















报价函
项目名称：聊城市退役军人医院精神病房楼南院改造工程采购项目
	最终报价（元）
	大写：                       元
小写：                       元

	质保期
	             年

	交付期
	合同生效后       天

	售后服务
	出现质量问题接到买方通知后到达现场的时间     小时

	需要澄清的其他内容
	




供应商名称：_____________________                         
                          法人或授权代表签字：______________                   
                          日期：2026年10月12日 


附件一：

	精神病房楼南院改造工程明细表
                                  单位：（元）

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	拆除围挡及方管骨架
	㎡
	318.78
	
	
	

	2
	焊接骨架安装铁皮围挡
	㎡
	255.75
	
	
	

	3
	购买镀锌方管30*50*1.5
	根
	52
	
	
	

	4
	拆除槽钢及混凝土墩
	个
	21
	
	
	

	5
	挖坑新做混凝土墩600*600*600，安装槽钢
	个
	19
	
	
	

	6
	墙根地上原有建筑垃圾外运
	m³
	81.97
	
	
	

	7
	拆除院子花砖及下挖20公分
	㎡
	193.4
	
	
	

	8
	100厚混凝土垫层，场地平整夯实
	㎡
	193.4
	
	
	

	9
	60厚花砖、40厚1:3水泥砂浆
	㎡
	193.4
	
	
	

	10
	精神科新开南门拆除
	㎡
	3.2
	
	
	

	11
	37砌块墙封堵洞口
	m³
	2
	
	
	

	12
	钢化玻璃雨棚含骨架穿墙固定恢

复墙面
	㎡
	3
	
	
	

	13
	安装防火门
	㎡
	3.2
	
	
	

	14
	石材平台
	㎡
	5.2
	
	
	

	15
	东石材斜坡
	㎡
	7.78
	
	
	

	16
	石材侧面光板
	㎡
	1.93
	
	
	

	17
	石材地面混凝土基础
	m³
	2.98
	
	
	

	18
	安装石材双人櫈
	套
	3
	
	
	

	19
	购素土回填绿化地
	m³
	26.7
	
	
	

	20
	场地平整种植草皮
	㎡
	185.2
	
	
	

	21
	挖院墙基础打垫层
	m³
	0.73
	
	
	

	22
	砌筑红砖基础
	m³
	1
	
	
	

	23
	砌筑红砖墙体
	m³
	3.4
	
	
	

	24
	水泥砂浆抹灰
	㎡
	32
	
	
	

	25
	水包砂真石漆
	㎡
	28
	
	
	

	26
	合金大门包含基础
	㎡
	7.28
	
	
	

	27
	100宽300高900㎜长路沿石包含挖沟、打灰背
	米
	6.8
	
	
	

	28
	不锈钢扶手
	米
	6.7
	
	
	

	
	总   计：
	
















