招标公告

- 一、项目名称：聊城市退役军人医院门诊楼大门大理石板材更换及ICU陪护大厅改造采购项目

- 二、项目内容：为进一步优化我院医疗环境，现拟实施医院门诊楼大门大理石板材更换及ICU陪护大厅局部改造两个项目

- 三、项目预算：56000元

- 四、付款方式：工程验收合格后付款95%，一年质保期后无息支付剩余5%

- 五、质保期：一年

- 六、供应商报名时需一并提交以下评审材料，作为综合对比评审依据：

- 1、报价文件：完整填写《工程清单》（附件一、二），列明各分项单价、合计、总价，加盖单位公章；

- 2、工程实施方案：包含施工组织方案、现场安全文明施工措施、质量保障措施；

3、工程进度计划：明确开工、各分项结点、竣工工期；

4、资格资料：加盖公章的营业执照复印件；法定代表人身份证复印件，或法定代表人授权委托书及代理人身份证复印件；

5、其他（可选补充）：同类改造项目业绩合同复印件三份。

七、定标方式：在满足以上评审要求的情况下，最低价中标。

八、报名时间及报名方式：

1、报名时间：2026年10月21日8:00——2026年10月23日17:00

2、报名地点：请到聊城市退役军人医院门诊楼四楼财务科报名

3、报名材料要求：所有报送资料均需加盖公章并密封，逾期提交或资料不全的，不予纳入评审。

4、联系方式：0635-8344023   刘科长

0635-8344021   田科长

聊城市退役军人医院财务科

2026年10月20日

报价函

- 项目名称：聊城市退役军人医院门诊楼大门大理石板材更换及ICU陪护大厅改造采购项目

| 最终报价（元） | 大写： 元 小写： 元 |
| --- | --- |
| 质保期 | 年 |
| 交付期 | 合同生效后 天 |
| 售后服务 | 出现质量问题接到买方通知后到达现场的时间 小时 |
| 需要澄清的其他内容 |  |

供应商名称：_____________________

法人或授权代表签字：______________

日期： 2026年10月20日

附件一：

| 门诊楼大门大理石板材更换项目明细表 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 拆除原有石材垃圾外运 | ㎡ | 46.8 |  |  | 2.54*6.6+2.5*6.6+1*6.6+1.4*2.5*2=46.86 |
| 2 | 原骨架焊接加固，打磨除锈，刷一遍防锈底漆2遍面漆漆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 西墙门做角铁骨架 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 优质将军红2.5毫米厚 | ㎡ | 46.8 |  |  |  |
| 5 | 干挂石材人工费 | ㎡ | 46.8 |  |  |  |
| 6 | 辅材配件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 石材刻字 | 个 | 21 |  |  |  |
| 8 | 北面拆除混凝土地面，恢复100厚混凝土地面 | 米 | 6.6 |  |  |  |
| 9 | 垃圾外运 | 车 | 1 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |

附件二：

| ICU陪护大厅改造项目明细表 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 拆除 | ㎡ | 10 |  |  | 2.51*2.8+1.4*2.15 |
| 2 | 不锈钢包角 | ㎡ | 8.2 |  |  | 8.2 |
| 3 | 200厚砌块墙 | ㎡ | 35.64 |  |  | 9.9*3.6 |
| 4 | 满刮2遍抹面砂浆压入网格布一遍 | ㎡ | 59.4 |  |  |  |
| 5 | 自动门 | 套 | 1 |  |  | 1.4*2.15 |
| 6 | 自动门线路 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 改普通开关插座线路 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 中央空调开关及线路 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 水泥砂浆地面恢复 | m | 4 |  |  |  |
| 10 | 冰火板 | ㎡ | 59.4 |  |  | 含欧松板基层 |
| 11 | 塑胶地板 | ㎡ | 4 |  |  |  |
| 12 | 烟感移位含线路 | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 喷淋移位含管道 | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 拆除恢复铝扣板 | m | 9.9 |  |  |  |
| 15 | 4*4主电缆线 | m | 17 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |